## Feuil1
| CONTROLEFORMULIER | Uitvoering van het ETICS-systeem
Projectnaam:
No. | Controlepunt | Controlepunt / Vereiste | Status (OK/NOK) | Opmerkingen | Handtekening
2 | Documentatie | Alle componenten behoren tot hetzelfde goedgekeurde ETICS-systeem
3 |  | ETA/DoP-certificaten beschikbaar
4 |  | De isolatiedikte voldoet aan de specificaties
5 | Weersomstandigheden | Omgevingstemperatuur binnen het toegestane bereik
6 |  | Geen regen tijdens het aanbrengen en uitharden
7 |  | Gevel beschermd tegen direct zonlicht
8 |  | Windbescherming voorzien indien nodig
9 | Ondergrond | Oppervlak schoon en vrij van stof, vet en verontreinigingen
10 |  | Oppervlak droog en vochtgehalte binnen de toegestane grenzen
11 |  | Ondergrond draagkrachtig en stabiel
13 |  | Trekproef/hechtingstest uitgevoerd en resultaten aanvaardbaar
14 |  | Vlakheid van het oppervlak gecontroleerd en aanvaard
15 |  | Geschikte primer aangebracht waar nodig
16 | Startprofiel | Startprofiel waterpas en stevig bevestigd
19 | Lijmmortel | Lijmmortel aangebracht volgens de goedgekeurde methode.
22 | Isolatieplaten | Platen geplaatst met verspringende voegen
23 |  | Platen strak tegen elkaar geplaatst, zonder open voegen
25 |  | Uitlijning en vlakheid van het oppervlak aanvaardbaar
27 | Openingen | L-vormige isolatiestukken toegepast ter hoogte van de openingen
28 |  | Raam- en dagkanten van deuren correct geïsoleerd
29 | Dilatatievoegen | Structurele bewegingsvoegen doorgezet in het ETICS-systeem
30 |  | Goedgekeurde dilatatieprofielen geplaatst
31 | Opvullen van kieren | Kieren tussen de platen correct opgevuld
33 | Oppervlaktevoorbereiding | Oppervlak van de isolatie geschuurd en geëgaliseerd
34 | Mechanische bevestigingen | Correct type pluggen geplaatst
35 |  | Aantal bevestigingen conform het ontwerp
36 |  | Verankeringsdiepte voldoet aan de specificaties
40 | Brandbeveiliging | Brandbarrières van minerale wol geplaatst waar voorgeschreven
41 |  | Brandbarrières doorlopend en zonder kieren
43 | Basispleister | Basispleister aangebracht in de voorgeschreven dikte
44 | Wapeningsnet | Wapeningsnet ingebed in de verse basispleister
45 |  | Overlapping van het wapeningsnet minimaal 100 mm
47 |  | Geen rimpels, plooien of zichtbaar wapeningsnet
48 |  | Diagonale wapeningsstukken aangebracht bij de hoeken
52 | Primer aanbrengen vóór de sierpleister | Primer volledig uitgehard vóór het aanbrengen van de sierpleister
53 | Sierpleister | Correct type en kleur sierpleister gebruikt
55 |  | Uniforme textuur en uitzicht
56 |  | No cracking, blistering or delamination
65 | Einduitzicht | Vlakheid van het oppervlak aanvaardbaar
66 |  | Uniforme kleur over de volledige gevel
68 |  | Geen beschadigingen, vlekken of verontreinigingen
70 | Documentatie | Controleformulieren ingevuld en ondertekend
71 |  | Batchnummers van de materialen geregistreerd
Project: _________________________
Gebouw / Gevelzone : _________________________
Inspecteur: _________________________
Datum: _________________________
Aannemer: _________________________
Algemeen resultaat: ☐ Goedgekeurd ☐ Goedgekeurd met Opmerkingen ☐ Afgekeurd